
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ЩИТ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ШСН

1 Характеристики щита

	№
	Параметр
	Значение

	1. 
	Номинально напряжение, В
	

	2. 
	Номинальный ток, А
	

	3. 
	Частота переменного тока, Гц
	

	4. 
	Номинальное напряжение цепей оперативного тока, В
	

	5. 
	Ток динамической стойкости, кА
	

	6. 
	Ток термической стойкости, кА/с
	

	7. 
	Ток короткого замыкания, кА
	

	8. 
	Система заземления
	

	9. 
	Номинальный рабочий ток сборных шин, А
	

	10. 
	Материал сборных шин
	

	11. 
	Тип ввода питания (шина, кабель)
	

	12. 
	Расположение ввода
	

	13. 
	ПО «ЩСН-монитор» для удаленного компьютера
	

	14. 
	Габаритные размеры изделия, ВхШхГ, мм
	

	15. 
	Возможность обслуживания шкафов
	

	16. 
	Климатическое исполнение
	

	17. 
	Степень защиты оболочки
	

	18. 
	Требование к сейсмостойкости
	

	19. 
	Диапазон рабочих температур
	

	20. 
	Специальные требования к кабельным вводам
	

	21. 
	Требования к технической документации
	

	22. 
	Объем поставки оборудования и ЗИП
	

	23. 
	Способ транспортировки
	

	24. 
	Другие требования Заказчика
	


2 Параметры вводов и нагрузок

	Наименование коммутационного аппарата по схеме ЩСН
	Номинальный ток, А
	Стационарное или выдвижное исполнение 
	Контроль состояния блок контакта (ДА/НЕТ)
	Тип, номинал коммутационного аппарата
	Контроля тока утечки (ДА/НЕТ)
	Контроль и отображение величины тока (ДА/НЕТ)
	Дистанционное управление коммутационным аппаратом (ДА/НЕТ)
	Марка, сечение и длина кабеля, м

	 Ввод и секционирования
	

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Отходящие линии 1 секции
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование коммутационного аппарата по схеме ЩСН
	Номинальный ток, А
	Стационарное или выдвижное исполнение 
	Контроль состояния блок контакта (ДА/НЕТ)
	Тип, номинал коммутационного аппарата
	Контроля тока утечки (ДА/НЕТ)
	Контроль и отображение величины тока (ДА/НЕТ)
	Дистанционное управление коммутационным аппаратом (ДА/НЕТ)
	Марка, сечение и длина кабеля, м

	 Отходящие линии 2 секции
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Отходящие линии 3 секции
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	
	
	
	


	Наименование коммутационного аппарата по схеме ЩСН
	Номинальный ток, А
	Стационарное или выдвижное исполнение 
	Контроль состояния блок контакта (ДА/НЕТ)
	Тип, номинал коммутационного аппарата
	Контроля тока утечки (ДА/НЕТ)
	Контроль и отображение величины тока (ДА/НЕТ)
	Дистанционное управление коммутационным аппаратом (ДА/НЕТ)
	Марка, сечение и длина кабеля, м

	8.
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание:

Однолинейную схему щита постоянного тока предоставляется вместе с данным опросным листом.


